## Hoja1
# | SECTOR / AREA / UNIDAD / PROCESO O SUB-PROCESO | ACTIVIDAD / TAREA / LUGAR / EQUIPO / EVENTO | CONDICIÓN DE EVALUACIÓN | PELIGRO (Evento Peligroso, categorias de Lista Maestra OST-SGI.SI.001) | CONSECUENCIAS mas probables (Lesiones o daños mas probables) | DESVIO O CAUSA QUE ORIGINA EL PELIGRO ¿Por qué se genera el peligro? Causas/Devío: (Condiciones inseguras / Factores inseguros del Trabajo / Deficiencias de seguridad/ Actos Inseguros que generan el peligro) Elementos: (Energías, equipos, maquinarias, sustancias, etc.) | DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES O PROTECCIÓNES EXISTENTES (Determine aquellos controles preventivos o de protección actualmente existentes) | SEVERIDAD DEL DAÑO | SEVERIDAD DEL DAÑO | INPE | IFDE | ICO | ∑ | Prob. | Prob. | NIVEL DEL RIESGO | ACEPTABLE / NO ACEPTABLE | ES REQUISITO LEGAL? CUAL | MEDIDAS ADICIONALES DE CONTROL O PROTECCIÓN PROPUESTAS (Debe atacar las CAUSAS identificadas) 1. Eliminacion: 2. Sustitucion: 3.Controles Ingenieria/Protección colectiva: 4. Señalización/Controles administrativos: 5. EPP: | SEVERIDAD RESIDUAL DEL DAÑO (analizar si hay disminución) | SEVERIDAD RESIDUAL DEL DAÑO (analizar si hay disminución) | INPE | IFDE | ICO | ∑ | Prob. | Prob. | NUEVO NIVEL DEL RIESGO | ACEPTABLE / NO ACEPTABLE
1 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA TECNICA | (Normal/Rutinaria) ó (Anormal/Emergencia/No rutinaria) | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Objetos solidos ubicados a diferente altura( en repisa) y luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias 2.Capacitación en ergonomia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | 2. Dotar de estantes adecuados 1. Instalar proteccón a Luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA TECNICA | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Incendio por descargas eléctricas, cortos circuitos (deficiente instalación eléctrica) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI, Ley 16998 Art. 123 | 1. Realizar Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias 3. Instalación de térmicos 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
3 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA TECNICA | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminación deficiente | 1. Monitoreo de Iluminación 2. Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI Ley Nº 16998 Art 6 | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA TECNICA | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Silla Ergonomica; 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1er Piso | PASILLO | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra desgastada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI, Ley Nº 16998 Art 58 | 4. Mejorar las condiciones de las alfombras 4. Mantenimiento periódico de las insatalaciones | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
6 | 1er Piso | PASILLO | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Uso contínuo de gradas fijas, deficiente iluminación | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspecciones de orden, limpieza y mantener despejado el área de circulación 4. Colocar señalización de precaución en gradas. | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
7 | 1er Piso | PASILLO | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | El tablero eléctrico no tiene seguro (acceso a cualquier persona) | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI Ley Nº 16998 Art 123-130 | 3. Colocar candado o chapa 3. Realizar mantenimiento a los tableros eléctricos 4.Colocar señalización de riesgo eléctrico | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
8 | 1er Piso | PASILLO | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Incendio por descargas, corto circuitos, Instalacion electrica deficiente y sin protección (sin termico) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Instalación de Termico 3. Instalación de extintores 4. Realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
9 | 1er Piso | PASILLO | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Instalar proteccion a luminarias 4. Realizar inspecciones periodicas de las instalaciones. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
10 | 1er Piso | OF GERENCIA | Normal/Rutinaria | A5. Contactos con partes o elementos calientes/fríos | Quemaduras | Uso de estufa | 1. Proteccion de la estufa 2. Señalizacion | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Trivial | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1er Piso | OF GERENCIA | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Instalar proteccion a luminarias 4. Realizar inspecciones periodicas de las instalaciones. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1er Piso | OF GERENCIA | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas, lesiones | Disposicion de Muebles mal distribuidos (Mesas, escritorios, etc.) | NINGUNO | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Realizar una mejor distribucion de los muebles y materiales |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1er Piso | OF GERENCIA | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Corto circuitos por conexiones electricas sueltos, fallas eléctricas de equipos | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI Ley Nº 16998 Art 123 | 1. Ordenar cables con protección (cable canal) para la instalación 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
14 | 1er Piso | OF GERENCIA | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Silla Ergonomica 2. Capacitación sobre Ergonomía | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Trivial | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA COMERCIAL | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra Arrugada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mantenimiento de alfombra 4. Señalizacion (No corra) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
16 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA COMERCIAL | Normal/Rutinaria | A3. Caídas mayores a distinto nivel (mayor a 1,8 m) | Fracturas múltiples, Hemorragias internas, muerte | Baranda de Balcon Sin Sujecion Adecuada | NINGUNO | Daño Extremo | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar sujeción a la baranda del balcon 4. Realizar inspecciones periodicas | Daño Mayor | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
17 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA COMERCIAL | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Instalar proteccion a luminarias 4. Realizar inspecciones periodicas de las instalaciones. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
18 | 1er Piso | OF SUB GERENCIA COMERCIAL | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Corto circuitos por conexiones eléctricas sueltos, fallas eléctricas de equipos | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI Ley Nº 16998 Art 123 | 1. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 3. Instalación de extintores 3. Realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
19 | 1er Piso | BAÑO | Normal/Rutinaria | A8. Atrapamientos mecánicos | Heridas, fracturas, mutilaciones | Ventilador sin protección | 1. Capacitacion en Seguridad Industrial | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Instalar proteccion a ventilador 4. Cambiar el ventilador a una posición mas alta | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
20 | 1er Piso | SALA DE REUNIONES | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Cajones apilados a altura; Material en almacen de deposito a altura | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Ubicar materiales pesados de escritorio y otros a una menor altura (0.5 mts) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1er Piso | SALA DE REUNIONES | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras | Incendio por corto circuito, conexiones defectuosas (alargador en mal estado) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. instalar térmicos. 1. Realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica 3. Instalación de extintores 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
22 | 1er Piso | SALA DE REUNIONES | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Alargador en mal estado | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Colocar enchufes de conexión vertical, ordenar, sujetar cables con grampas. 4.Habilitar tomacorriente para eliminar uso de extensor 4. Realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica 4. Instalar térmico para la protección de la instalación eléctrica | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
23 | 1er Piso | SALA DE REUNIONES | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Alfombra Arrugada y socalo en mal estado | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 4. Mantenimiento de alfombra y sócalo. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Existencia de desniveles, falta de limpieza, material en desorden; exceso de maleza. | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Programa de mantenimiento del jardín (limpieza de maleza) 4.Mejora en la disposición de materiales 4. Delimitar área de circulación peatonal | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
25 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Uso de gradas fijas | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspección de orden, limpieza y mantener despejado del área de circulación 4. Mantener la señalización de desniveles | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
26 | Patio | Patio trasero | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Cableado sin proteccion, instalaciones electricas sin protección | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Instalar Proteccion a las Instalaciones y al cableado. 3. Realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
27 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase (no por herramientas) | Heridas, contusiones | Corte por calaminas partes salientes y estructura metalica | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Delimitar y designar área para el almacenamiento de escombros metálicos y otros 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza en el área | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
28 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Material en desuso ubicado en altura | 1.Seleccion de Materiales 2.Reciclaje de Materiales en Desuso | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Reubicar y delimitar el Material en desuso |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Patio | Patio trasero | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A12. Aplastamiento/Ahogamiento (entre objetos o por caída/deslizamiento de objetos mayores a 5 Kg) | Fracturas, hemorragia interna | Escalera alojada en una posición alta y estante mal ubicado | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 4 Realizar inspecciones de orden y limpieza 4. Definir la reubicación de escalera y Estante | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
30 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas | Estructura y material en desuso mal ubicados | 1.Seleccion de Materiales 2.Reciclaje de Materiales en Desuso | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Realizar una mejor distribucion de los muebles y materiales |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Patio | Patio trasero | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Alta cantidad de material combustible (madera, carton, plasiticos) | 1.Seleccion de Materiales 2.Reciclaje de Materiales en Desuso | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Definir un espacio para almacenamiento de este material 3. Venta de material en deshuso 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
32 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | No existe luminaria | NINGUNO | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Instalar Luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Patio | Patio trasero | Normal/Rutinaria | B5. Exposición a insectos/animales peligrosos | Picaduras, mordeduras, alergias, intoxicaciones | Exceso de malesa y material en desuso | 1.Seleccion de Materiales 2.Reciclaje de Materiales en Desuso | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Elaborar un programa de control de plagas y fumigación |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Patio | Parqueo | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Existencia de desniveles, exceso de maleza, | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Programa de mantenimiento (limpieza de maleza) 4. Delimitar área de circulación peatonal | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
35 | Patio | Parqueo | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Tablero y conexiones electricas en malas condiciones | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Reacondicionar el Tablero de electricidad 4. Colocar señalización de riesgo eléctrico | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
36 | Patio | Parqueo | Normal/Rutinaria | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos | Fracturas, Heridas | No existe areas de circulacion peatonal | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Señalizar areas de circulación peatonal y vehicular 4. Establecer Normas Internas de Seguridad en Manejo Defensivo 3. Realizar inspecciones periódicas a los vehículos de la empresa 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
37 | Patio | Parqueo | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Vehiculos con combustible | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Instalación de extintor 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
38 | Patio | Parqueo | Normal/Rutinaria | A17. Choques de vehículos en movimiento | Fracturas, Heridas | Espacio reducido en area de parqueo | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Definir, Señalizar áreas de parqueo, vias de circulación peatonal y vehicular 4. Realizar Capacitacion a los conductores de manejo defensivo 3. Mejorar iluminación en el área de parqueo | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
39 | Patio | Parqueo | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Falta de luminarias (parqueo central y gradas de acceso a oficina) | 1. Monitoreo de luminancia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Instalar Luminarias al Parqueo y Gradas de acceso a oficina |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Patio | Parqueo | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Baranda de gradas sin sujecion adecuada | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar orden, limpieza y mantener libre el área de circulación 3. Realizar Matenimiento a la Baranda 3. Instalar luminarias en gradas de acceso a oficina. 4. Mantener la señalización de desniveles | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
41 | Planta Baja | Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra desgastada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mantenimiento de alfombra 1. Realizar inspecciones peródicas de las insfraestructuras. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
42 | Planta Baja | Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Documentacion Contable a altura mayor a 2 mt en estante; luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Reubicacion de Documentacion contable a la menor altura posible 3. Instalacion de proteccion a la luminaria | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
43 | Planta Baja | Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
44 | Planta Baja | Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminacion deficiente | 1. Monitoreo de luminancia 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Planta Baja | Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Uso de sillas ergonomicas 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener controles |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Planta Baja | Area de Producción y Mensajeria | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra desgastada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mantenimiento de alfombra 1. Realizar inspecciones peródicas de las insfraestructuras. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
47 | Planta Baja | Area de Producción y Mensajeria | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Juguetes a altura mayor a 2 mt en estantes; luminarias sin proteccion; material en desuso ubicado en altura | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Reubicar todo material a menor altura posible. 4. Dotar de estantes adecuados para estos materiales. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Planta Baja | Area de Producción y Mensajeria | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminacion deficiente | 1. Monitoreo de luminancia 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Planta Baja | Area de Producción y Mensajeria | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas ; material combustible existente | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 4. Realizar gestiones de reciclaje para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
50 | Planta Baja | Area de Producción y Mensajeria | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Silla Ergonomica; 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener controles |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Planta Baja | Area de Recepcion y Comercializacion | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra desgastada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mantenimiento de alfombra 4. Señalizacion (No corra por los pasillos) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
52 | Planta Baja | Area de Recepcion y Comercializacion | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Documentacion de Archivo a altura mayor a 2 mt en estantes (Asistencia de Gerencia; Ventas Internacionales);Carpetas ubicadas en ventana;Luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Reubicar los archivos a menor altura 3. Instalacion de proteccion a luminaria | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
53 | Planta Baja | Area de Recepcion y Comercializacion | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas (En los puestos de Trabajo); Material combustible | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 4. Realizar gestiones de reciclaje y para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
54 | Planta Baja | Area de Recepcion y Comercializacion | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminacion deficiente | 1. Monitoreo de luminancia 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Planta Baja | Area de Recepcion y Comercializacion | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Uso de Silla Ergonomica 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener controles |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Planta Baja | BAÑO | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Piso de ingreso dañado | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Mantenimiento de piso de madera 3. Realización de inspecciones periódicas a las instalaciones. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
57 | Planta Baja | BAÑO | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Falta de Iluminacion | NINGUNO | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Instalar iluminacion de mayor potencia |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Planta Baja | BAÑO | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias 3. Ordenar y sujetar cables eléctricos 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
59 | Planta Baja | Cocina | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas (electrodomesticos); improvisación en la conexión de luz | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 3. Revisión e instalacion de iluminación mas adecuada y segura 3. Instalación de extintores 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
60 | Planta Baja | Cocina | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminacion deficiente | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Instalar iluminacion de mayor potencia |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Planta Baja | Cocina | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Heridas, contusiones | Tablones en mal estado que genera riesgo de caidas al mismo nivel | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Refaccionar área de ingreso a cocineta, tablones en mal estado que genera riesgo de caidas al mismo nivel 4. Realizar inspecciones periódicas a las infraestructuras | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
62 | Planta Baja | Closet (Deposito de Material de Oficina) | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | No existe Iluminación | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Planta Baja | Closet (Deposito de Material de Oficina) | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Alta cantidad de material combustible (madera, carton, plasiticos) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Realizar gestiones de reciclaje y para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores 4. Definir un lugar de almacenamiento | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
64 | Planta Baja | Closet (Deposito de Material de Oficina) | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Material de Escritorio mayor a 2 mt en estantes | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Reubicar el Material de Escritorio a la menor altura posible |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Planta Baja | Oficina Desarrollo de Producto | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Alfombra desgastada, piso en mal estado ; juguetes y materiales en el piso | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Mantenimiento de alfombra 4. Mejor disposición de juguetes 4. Realizar inspecciones periódicas a las infraestructuras 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
66 | Planta Baja | Oficina Desarrollo de Producto | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Documentacion; juguetes, Materiales; cajas a altura mayor a 2 mt en estantes;Luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza 3.Instalar protectores a las luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
67 | Planta Baja | Oficina Desarrollo de Producto | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas; alta cantidad de material combustible existente en área (madera, carton, plasiticos) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas 4. Realizar gestiones de reciclaje y para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
68 | Planta Baja | Oficina Desarrollo de Producto | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Iluminacion deficiente | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
69 | Planta Baja | Oficina Desarrollo de Producto | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Uso de Silla Ergonomica; 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Planta Baja | Oficina Logistica | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Superficie de área de trabajo en mal estado (Alfombra desgastada) | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mantenimiento de alfombra 4. Realizar inspecciones periódicas a las infraestructuras | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
71 | Planta Baja | Oficina Logistica | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Documentación a altura mayor a 2 mt en estantes; cajas apiladas a altura mayor a 2 mts; luminarias sin proteccion; material en desuso ubicado en altura | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Reubicar los archivos a menor altura 3. Instalacion de proteccion a luminaria | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
72 | Planta Baja | Oficina Logistica | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Falta de Iluminacion | 1. monitoreo de iluminancia 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Planta Baja | Oficina Logistica | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas ; Material Combustible | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 4. Realizar gestiones de reciclaje y para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
74 | Planta Baja | Oficina Logistica | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Mala Postura (Trabajo continuo en una misma posicion) | 1. Monitoreo de iluminancia 2 Capacitacion en Ergonomia | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Piso en mal estado | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Mantenimiento del piso 4. Realizar inspecciones periódicas a las infraestructuras |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Socket y cable de foco descubierto | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Mejorar la inatalacion 4. Realizar programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica en Anatina toys 4. Instalar térmico para la protección de la instalación eléctrica | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
77 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Normal/Rutinaria | A10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase (no por herramientas) | Heridas, contusiones | Golpes con muebles y materiales | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Realizar inspecciones de orden y limpieza en el área 2. Delimitar áreas de almacenamiento |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Juguetes, Materiales; cajas a altura mayor a 2 mt en estantes; luminarias sin proteccion | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Reubicar los archivos a menor altura 2. Instalacion de proteccion a luminaria |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Fracturas, hemorragia interna, asfixia, muerte | Cajas y Materiales apilados a altura de manera inadecuada | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 1. Realizar inspecciones de orden y limpieza 4. Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Conexiones electricas mal ubicadas e inadecuadas; alta cantidad de material combustible (madera, carton, plasiticos) | 1. Capacitacion de prevención de incendios con Bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 2. Colocar enchufes de conexión vertical, sujetar cables con grampas. 3. Realizar gestiones de reciclaje y para evitar acumulacion de material combustible 3. Instalación de extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
81 | Planta Baja | Almacen de Marketing | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Falta de Iluminacion; No existe foco | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación de luminarias 4. Monitoreo de iluminación |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A17. Choques de vehículos en movimiento | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
83 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A18. Vuelcos vehiculares o de equipo | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
84 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas, lesiones | Falta de orden, limpieza y señalización en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A19. Exposición a ruido | Fatiga auditiva | Exposición a ruido generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1. Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protectores auditivos | Daño Mayor | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
87 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | B2. Exposición a polvos o fibras | Problemas pulmonares, irritaciones pulmonares, neumoconiosis | Exposición a polvo generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1.Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protección respiratoria | Daño Mayor | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
88 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza | Daño Mediano | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI, LGHSO | 5. Uso de EPP: Cascos de seguridad | Daño Mediano | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
89 | Supervisión | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos | Fracturas, Heridas | Traslado a talleres dentro de la cuidad sin vehiculo de la empresa | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | Codigo de transito | 4. Norma de manejo defensivo 4. Capacitación en Norma de manejo defensivo. 1. Programación de salidas para evitar que el personal se traslade en veihculos de servicio publico. | Daño Mayor | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
90 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A17. Choques de vehículos en movimiento | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Moderado | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
91 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A18. Vuelcos vehiculares o de equipo | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Moderado | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
92 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas, lesiones | Falta de orden, limpieza y señalización en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A19. Exposición a ruido | Fatiga auditiva | Exposición a ruido generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1. Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protectores auditivos | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
95 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | B2. Exposición a polvos o fibras | Problemas pulmonares, irritaciones pulmonares, neumoconiosis | Exposición a polvo generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1.Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protección respiratoria | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
96 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
97 | Jefatura de producción y Jefatura de Diseño y Desarrollo | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos | Fracturas, Heridas | Traslado a talleres dentro de la cuidad sin vehiculo de la empresa | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | Codigo de transito | 4. Norma de manejo defensivo 4. Capacitación en Norma de manejo defensivo. 1. Programación de salidas para evitar que el personal se traslade en veihculos de servicio publico. | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
98 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Poco espacio para circular; Material en el Piso | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mejorar la disposicion de los insumos y materiales 2. Delimitar y adecuar el area de circulacion 1. Realizar inspecciones de Orden y Limpieza de Insumos y Materiales | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
99 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Deficiente Iluminación | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspección de orden, limpieza y despejar el área de circulación 4. Mantener la señalización de desniveles 3. Revisión e instalación de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
100 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Cables sueltos | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Instalar switch 1. Mejorar la instalacion electrica 4. Realizar programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica en Anatina toys 4. Instalar térmico para la protección de la instalación eléctrica | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
101 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase (no por herramientas) | Heridas, contusiones | Cajas y Rejas sobresalidas; poca iluminacion | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspecciones de orden y limpieza en el área 2. Delimitar áreas de almacenamiento 3. Revisión e instalación de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
102 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Cajones apilados a altura | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Señalizar la capacidad en peso de los estantes en almacenes. 3. Realizar inspecciones de orden y limpieza 4. Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales pesados en estantes 4. Dotar: 1 Fase: Dotar estantes para insumos 2 Fase: Completar la dotacion para los materiales priorizados. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
103 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas | Disposición de Materiales mal ubicados | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Realizar una mejor distribucion de los muebles y materiales 4. Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
104 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Quemaduras de 1er, 2do y Tercer Grado | Material Combustible e Inflamable | 1. Capacitacion con Bomberos 2.Extintores | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias 2. Definir un ambiente adecuado para el almacenamiento de Material Inflamable 3. Instalación de extintores 3. Instalación de detector de humo. | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
105 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Luminacrias en mal estado ; Falta de luminarias | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación adecuada de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
106 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | B1. Contacto o ingestión de sólidos/líquidos peligrosos | Dermatitis, intoxicaciones o envenenamiento | Presencia de sustancias peligrosas almacenadas en condiciones no adecuadas | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Definir un ambiente para el almacenamiento sustancias peligrosas 4. Elaborar Hojas de seguridad para estas sustancias 4. Señalizar el área | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
107 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Anormal/Emergencia/No rutinaria | B4. Derrames o fugas mayores de sustancias peligrosas | Daños a instalaciones y/o equipos Dermatitis, intoxicaciones o envenenamiento | Sustancias peligrosas sin contaminación secundaria | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Utilizar recipientes que sirvan de fosas para detener los derrames de sustancias peligrosas 4. Disponer de un Kit de limpieza para controlar los derrames 4. Señalización y elaboración de Hojas de Seguridad. 4. Capacitacion en el manejo de sustancias peligrosas | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
108 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Levantamiento y traslado de Materiales y Producto Terminado | 1. Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Establecer normas para levantamiento de cargas manuales 2. Dotar de EPP`S para carga manual (botas de seguridad, faja lumbar) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
109 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | D8. Otros (describir*) | Malestar, fatiga, extravío de objetos personales | No se cuenta con un ambiente adecuado, ni casilleros para que el personal se cambie y use ropa de trabajo acorde a su actividad. | 1 Capacitación sobre ergonomía | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Definir un área de para vestuarios. 4. Gestionar la compra de casilleros para resguardar objetos personales. | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
110 | Almacen Sopocachi | Almacenes | Normal/Rutinaria | C3. Ejecución de sobre esfuerzo físicos | Desordenes musculo-esqueléticos, lumbalgias | Levantamiento y traslado manual de Materiales y Producto Terminado | 1. Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Establecer normas para levantamiento de cargas manuales 2. Dotación de EPP`S para carga manual (botas de seguridad, faja lumbar) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
111 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | A17. Choques de vehículos en movimiento | Fracturas, heridas, muerte | Pueden ocurrir accidentes por la circulación en carreteras y calles, conducción temeraria, conducción agresiva, problemas de visibilidad (Luces altas, polvo, clima) | 1.Licencia de Conducir 2. Check List de inspección vehicular | Daño Extremo | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Realizar Capacitacion a los conductores de manejo defensivo 3. Establecer Normas de Manejo defensivo | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
112 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | A18. Vuelcos vehiculares o de equipo | Fracturas, heridas, muerte | Pueden ocurrir accidentes por la circulación en carreteras y calles, conducción temeraria, conducción agresiva, problemas de visibilidad (Luces altas, polvo, clima) | 1.Licencia de Conducir 2. Check List de inspección vehicular | Daño Extremo | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Realizar Capacitacion a los conductores de manejo defensivo 3. Establecer Normas de Manejo defensivo | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
113 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos | Fracturas, Heridas, hemorragia interna, muerte | Actividad realizada en vias publicas | 1. Uso de ropa de trabajo con reflectivos 2.Capacitación de trabajos al aire libre | Daño Extremo | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Establecer Normas internas de seguridad (trabajo al aire libre) | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
114 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Transporte de Sustancias Inflamables | 1.Verificación de envases 2.Capacitación con bomberos | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Contar de cadenas para el transporte de sustancias inflamables 3. Instalación de extintores en vehículos 4. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
115 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Anormal/Emergencia/No rutinaria | B4. Derrames o fugas mayores de sustancias peligrosas | Daños a instalaciones y/o equipos Dermatitis, intoxicaciones o envenenamiento | Transporte de Sustancias Inflamables | 1. Verificación de envases, 2. Traslado en cajas | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Contar de cadenas para el transporte de sustancias peligrosas 4. Capacitacion en el manejo de sustancias peligrosas | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
116 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Actividad sobre la tolva; transporte sobre la tolva | 1. Uso de botines | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 5. Capacitación sobre el uso de casco con barbiquejo en trabajos en desnivel 3. Establecer Normas Internas sobre el uso de EPP`s | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
117 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | C4. Exposición a sobre esfuerzo visual | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Fatiga visual por reflejo de luz natural (deslumbramiento) | NINGUNO | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 5. Dotar EPP`s, gafas de seguridad oscuras 3. Establecer Normas Internas sobre el uso de EPP`s |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Anormal/Emergencia/No rutinaria | D6. Convulsión social o atentados | Daños psicológicos, fatiga, estrés | Bloqueos en vias de Circulacion | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Elaboración del PPRE incluyendo convulsiones sociales y atentados. 4. Capacitar sobre el plan de preparación y respuesta ante emergencias (PPRE) | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
119 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | D8. Otros (describir*) | Malestar, extravío de objetos personales | No se cuenta con un ambiente adecuado, ni casilleros para que el personal se cambie y use ropa de trabajo acorde a su actividad. | 1 Capacitación sobre ergonomía | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Definir un área para vestuarios. 4. Gestionar la compra de casilleros para resguardar objetos personales. | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
120 | Logistica | Entrega, Recojo y Compra de Materiales | Normal/Rutinaria | D7. Desvío Comportamental | Daños psicológicos, fatiga, estrés, irritabilidad | En las vías públicas no se respetan la señalización y las normas de vialidad | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Establecer Normas Internas sobre Manejo Defensivo 4. Capacitación en Manejo defensivo | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
121 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A17. Choques de vehículos en movimiento | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Moderado | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
122 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A18. Vuelcos vehiculares o de equipo | Fracturas, heridas, muerte | Traslado a talleres dentro de la cuidad en vehiculos de la empresa | 1. Inspección periodica de vehiculos 2. Licencia de conducir | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Moderado | No Aceptable | Si Codigo de Transito | 4. Capacitación en manejo defensivo | Daño Extremo | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
123 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas, lesiones | Falta de orden, limpieza y señalización en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza a talleres | Daño Menor | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A19. Exposición a ruido | Fatiga auditiva | Exposición a ruido generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1. Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protectores auditivos | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
126 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | B2. Exposición a polvos o fibras | Problemas pulmonares, irritaciones pulmonares, neumoconiosis | Exposición a polvo generado por maquinaria usada para fabricación de juguetes | 1.Capacitación en Seguridad y Principales Riesgos Ocupaciones 2. Uso de EPP: Protección respiratoria | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
127 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Falta de orden y limpieza en talleres | Capacitaciones de orden y limpieza | Daño Mediano | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Bajo | Aceptable | SI, LGHSO | Mantener los controles existentes
128 | Responsable de Logistica | Visitas a talleres | Normal/Rutinaria | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos | Fracturas, Heridas | Traslado a talleres dentro de la cuidad sin vehiculo de la empresa | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | Codigo de transito | 4. Norma de manejo defensivo 4. Capacitación en Norma de manejo defensivo. 1. Programación de salidas para evitar que el personal se traslade en veihculos de servicio publico. | Daño Mayor | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
129 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A1. Caída de personas al mismo nivel | Traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | Poco espacio para circular (1er piso delantero y posterior); Material en el Piso | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mejorar la disposicion de los insumos y materiales 2. Delimitar y adecuar el area de circulacion 1. Realizar inspecciones de Orden y Limpieza de Insumos y Materiales | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
130 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | Traumatismos, heridas, fracturas múltiples | Uso de gradas fijas, deficiente Iluminación | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mayor | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Alto | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspección de orden, limpieza y despejar el área de circulación 4. Mantener la señalización de desniveles 3. Revisión e instalación adecuada de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
131 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones, | Cajas apiladas en el primer piso que se encuentran sin resguardo | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 2. Gestionar la compra de estantes adecuados; y utilizar resguardos 4.Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales pesados en estantes 4. Identificar con características de peso y otros los materiales almacenados | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
132 | Logistica | Almacen El Alto | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) | Quemaduras internas, externas, arritmia y paro respiratorio | Cables sueltos del primer piso a la planta baja;Instalaciones elect sin protección | NINGUNO | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Mejorar la instalacion electrica 3. Realizar programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica 4. Instalar térmico para la protección de la instalación eléctrica | Daño Mayor | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
133 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase (no por herramientas) | Heridas, contusiones | Cajas y Rejas sobresalidas; poca iluminacion | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 1. Realizar inspecciones de orden y limpieza en el área 2. Delimitar áreas de almacenamiento 3. Revisión e instalación adecuada de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
134 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Golpes, contusiones y fracturas | Cajones apilados a altura; Luminarias sin protectores | 1. Mantenimiento periódico de luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza 4. Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales pesados en estantes 3. Instalar Protectores a luminarias | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
135 | Logistica | Almacen El Alto | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | Fracturas, hemorragia interna, asfixia, muerte | Cajas llenas; cajas Vacias; Tablones Grandes y medianos | NINGUNO | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza 4. Identificar con caracteristicas de peso y otros de los materiales almacenados 4. Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales 4. Dotar: 1 Fase: Dotar estantes para insumos 2 Fase: Completar la dotacion para los materiales priorizados. | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
136 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | Golpes, contusiones, heridas | Disposición de Materiales mal ubicados; Cajas Llenas; Cajas Vacias | NINGUNO | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Realizar una mejor distribucion de los muebles y materiales, ubicando el material pesado en la parte inferior 4. Capacitación en almacenaje e identificación de materiales | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | Media | 3 | Bajo | Aceptable
137 | Logistica | Almacen El Alto | Anormal/Emergencia/No rutinaria | A15. Incendios | Daños a instalaciones y/o equipos, quemaduras, asfixia y muerte | Material Combustible e Inflamable | NINGUNO | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | Media | 3 | Alto | No Aceptable | SI | 3. Instalación de extintores 3. Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias 3. Definir un ambiente adecuado para el almacenamiento de Material Inflamable 3. Instalación de detector de humo. 4. Señalizar y elaborar hojas de seguridad de estas sustancias | Daño Extremo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Muy Baja | 1 | Bajo | Aceptable
138 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | A21. Exposición a inadecuada iluminación | Disminución en agudeza visual, fatiga visual, astenopía | Luminarias en mal estado ; Falta de luminarias | 1. Monitoreo de iluminancia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Revisión e instalación adecuada de luminarias 4. Realizar inspecciones periódicas a las infraestructuras (incluye iluminación) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
139 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | B2. Exposición a polvos o fibras | Problemas pulmonares, irritaciones pulmonares, neumoconiosis | Polvo acumulado | NINGUNO | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Bajo | Aceptable | SI | 3. Realizar inspecciones de orden, limpieza. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | C1. Ejecución de posturas inadecuadas | Desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular | Levantamiento y traslado manual de Materiales y Producto Terminado | 1. Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Establecer normas para levantamiento de cargas manuales y uso de EPP`s 2. Dotar de EPP`S para carga manual (botas de seguridad, faja lumbar) | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Trivial | Aceptable
141 | Logistica | Almacen El Alto | Normal/Rutinaria | C3. Ejecución de sobre esfuerzo físicos | Desordenes musculo-esqueléticos, lumbalgias | Levantamiento y traslado manual de Materiales y Producto Terminado | 1. Capacitacion en Ergonomia | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 3. Establecer normas para levantamiento de cargas manuales y uso de EPP`s 2. Dotación de EPP`S para carga manual (botas de seguridad, faja lumbar) | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Bajo | Aceptable
142 | Sopocachi | BAÑO | Normal/Rutinaria | D8. Otros (describir*) | Daños psicológicos, fatiga, estrés, irritabilidad, | No se cuenta con la cantidad de baños habilitados para la cantidad de personas que trabajan en la empresa | 1 Capacitación sobre ergonomía | Daño Mediano | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | Alta | 4 | Moderado | No Aceptable | SI | 4. Mejorar los baños existentes y habilitar un baño para mujeres. 4. Realizar inspecciones de orden y limpieza | Daño Menor | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | Baja | 2 | Trivial | Aceptable